化学化工学院实验室安全整改确认书（基本要求）

2017年7月

实验室名称：                                    房间号：

| 序号 | 承诺内容 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本人对该实验室房间安全管理负责，已与学院签订房间安全责任书，对进入该房间实验的学生定期开展针对性的安全教育培训。 |  |
| 2 | 该实验室房间内物品按规范摆放，卫生状况良好，废弃物品及时清理，有安全管理值日表，值日人员做好当日实验室安全记录。 |  |
| 3 | 该实验室房间已张贴安全警示门牌及警示标识、规章制度、操作规程、应急预案等。 |  |
| 4 | 本人安排专人负责危化品采购，并严格遵守国家及学校相关文件规定。 |  |
| 5 | 该实验室房间配备试剂储存柜，试剂分类、规范放置，有试剂台账。强酸与强碱、氧化剂与还原剂等易发生化学反应的药品分开、分类存放，易燃、易爆固体存放符合相关规定，固体与液体分开存放，液体放置在下层。 |  |
| 6 | 该实验室房间内易制毒、易制爆等管控危化品已安排专人管理、锁在专用保险柜中，张贴试剂清单，使用记录完整清晰。 |  |
| 7 | 该实验室房间内化学废液有固定存放点，分类存放、张贴标识、定期清理。 |  |
| 8 | 气瓶管理符合规范，已固定、有台帐、挂标识；可燃性气体与氧气等助燃气体不混放；易燃易爆气体安装了监控报警装置；气体管路连接符合规范、有标识，定期检漏。 |  |
| 9 | 冰箱、手套箱内存放的物品有清单、密封包装且标识明确（包括品名、使用人、日期等），并经常清理，不存放挥发性大的试剂。 |  |
| 10 | 烘箱、马弗炉、电阻炉等加热设备周围没有堆放杂物、影响散热的现象，没有放置气体钢瓶、易燃易爆化学品的现象。 |  |
| 11 | 高压灭菌锅、高压反应釜等压力容器按要求注册登记、定期检验、持证上岗。 |  |
| 12 | 未经学校安全管理部门许可不使用明火加热设备。 |  |
| 13 | 该实验室房间内实验用电符合安全管理要求，均使用符合容量要求的固定插座，无超负荷用电和私拉乱接现象。 |  |
| 14 | 该实验室房间内按照实验需求配备安全防护用品和设施。 |  |
| 15 | 该实验室房间内不存在饮食及夜宿现象。实验进行过程中不出现无人值守现象，若通宵实验至少2人在场。 |  |

实验室负责人：                   手机号码：                日期：

房间负责人 ：                    手机号码：                日期：